附表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单表** | | | | |
| 项目名称：陆丰市东海街道社区卫生服务中心中医馆改造工程 | | | | |
| 建设单位：陆丰市东海街道社区卫生服务中心 | | | | |
| **序号** | **施工项目** | **单位** | **工程量** | **备注** |
| 1 | 4mm2配线 | m | 900 |  |
| 2 | 线槽 | m | 250 |  |
| 3 | 定时开关 | 个 | 10 |  |
| 4 | 抹灰面油漆 | m2 | 108 |  |
| 5 | 三层原妇幼办公室拆除柜台、玻璃隔断、洗手盆等 | 工日 | 10 |  |
| 6 | 各类宣传栏等制作 | 批 | 1 | 技术参数见附表 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆丰市东海街道社区卫生服务中心 《中医馆》各类宣传栏等清单 | | | |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **数量** |
| 1 | 灯箱 | 《中医馆》双色发光加厚灯箱，尺寸：220cmx40cm | 1个 |
| 2 | 墙体标语 | 《传承中医国粹》《共享健康和谐》加厚高清车贴画面过光膜，尺寸 ：200cmx51cm | 2张 |
| 3 | 宣传栏画面1 | 《中华名医》高清加厚灯布画面，尺寸 ：310cmx130cm | 1张 |
| 4 | 宣传栏画面2 | 《大医精诚 医者仁德为先》高清加厚灯布画面，尺寸 ：310cmx130cm | 1张 |
| 5 | 科室牌 | 《推拿室》《针灸理疗室》《仓库》《诊疗室》《熏蒸室》弧形铝制科室牌UV烤漆画面-，尺寸 ：26cmx32cm | 5套 |
| 6 | 科室制度牌 | 《中医诊室》《推拿室》《仓库物资》《针灸理疗室》《熏蒸室》单层PVC板烤漆，亚克力雕刻，UV画面，尺寸：80cmx50cm | 7套 |
| 7 | 墙面挂画 | 《对症下药》《药到病除》《望闻问切》《中药内调》《博大精深》《中医之道》双层PVC板烤漆，亚克力雕刻，UV画面，尺寸 ：58cmx90cm | 6套 |
| 8 | 诊疗室挂画 | 《艾灸》《拔罐》《刮痧》《推拿》《足疗》《火疗》《香薰》双层PVC板烤漆，亚克力雕刻，UV画面，尺寸 ：58cmx90cm | 7套 |
| 9 | 针灸理疗室挂画 | 《中医经络12图示》单层PVC板烤漆，亚克力雕刻，UV画面，尺寸：80cmx50cm | 12套 |
| 10 | 文化墙 | 《传承中医国粹 共享健康和谐》双层PVC板烤漆雕刻宣传栏 ，亚克力造型雕刻UV画面,尺寸：200cmx130cm | 1套 |

附表2

## 价格部分

#### 报价一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总价 | 备注 |
|  | 大写： |  |
| 小写： |

注：

1.报价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含安装、运输保险、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

报价供应商代表（签名或盖私章）：

报价供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

详细报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 施工 | 4mm2配线 | m | 900 |  |  |
| 2 | 线槽 | m | 250 |  |  |
| 3 | 定时开关 | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆 | m2 | 108 |  |  |
| 5 | 三层原妇幼办公室拆除柜台、玻璃隔断、洗手盆等 | 工日 | 10 |  |  |
| 6 | 宣传栏 | 各类宣传栏等制作 | 批 | 1 |  |  |
| 6.1 | 灯箱 | 《中医馆》双色发光加厚灯箱，尺寸：220cmx40cm | 个 | 1 |  |  |
| 6.2 | 墙体标语 | 《传承中医国粹》《共享健康和谐》加厚高清车贴画面过光膜，尺寸 ：200cmx51cm | 张 | 2 |  |  |
| 6.3 | 宣传栏画面1 | 《中华名医》高清加厚灯布画面，尺寸 ：310cmx130cm | 张 | 1 |  |  |
| 6.4 | 宣传栏画面2 | 《大医精诚 医者仁德为先》高清加厚灯布画面，尺寸 ：310cmx130cm | 张 | 1 |  |  |
| 6.5 | 科室牌 | 《推拿室》《针灸理疗室》《仓库》《诊疗室》《熏蒸室》弧形铝制科室牌UV烤漆画面-，尺寸 ：26cmx32cm | 套 | 5 |  |  |
| 6.6 | 科室制度牌 | 《中医诊室》《推拿室》《仓库物资》《针灸理疗室》《熏蒸室》单层PVC板烤漆，亚克力雕刻，UV画面，尺寸：80cmx50cm | 套 | 7 |  |  |
| 6.7 | 墙面挂画 | 《对症下药》《药到病除》《望闻问切》《中药内调》《博大精深》《中医之道》双层PVC板烤漆，亚克力雕刻，UV画面，尺寸 ：58cmx90cm | 套 | 6 |  |  |
| 6.8 | 诊疗室挂画 | 《艾灸》《拔罐》《刮痧》《推拿》《足疗》《火疗》《香薰》双层PVC板烤漆，亚克力雕刻，UV画面，尺寸 ：58cmx90cm | 套 | 7 |  |  |
| 6.9 | 针灸理疗室挂画 | 《中医经络12图示》单层PVC板烤漆，亚克力雕刻，UV画面，尺寸：80cmx50cm | 套 | 12 |  |  |
| 6.10 | 文化墙 | 《传承中医国粹 共享健康和谐》双层PVC板烤漆雕刻宣传栏 ，亚克力造型雕刻UV画面,尺寸：200cmx130cm | 套 | 1 |  |  |
| 合计 | | | | |  | |

附表3

**（1）法定代表人证明书**

致：（采购代理机构名称）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位：

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

机构代码： 机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件**。**

法定代表人身份证正反面复印件

（盖单位公章）

**（2）法定代表人/负责人授权委托书（如有）**

致：（采购代理机构名称）

兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是： 。

授权单位：

法定代表人（签名或盖私章）：

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.有效期限：报价有效期为60个日历天，自本单位盖公章之日起生效。

4.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证正反面复印件

（盖单位公章）