陆丰市河西镇夏陇村幸福食堂示范点建设项目

市场调查需求

编制单位：陆丰市河西镇夏陇村民委员会

编制日期：2022年08月

陆丰市河西镇夏陇村幸福食堂示范点建设项目

一、项目名称：陆丰市河西镇夏陇村幸福食堂示范点建设项目

二、资金来源：专项资金

三、市场调查服务内容：

| 序号 | 标的名称 | 具体参数值或功能要求表述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式空调柜机 | 3匹立式空调柜机 | 3 | 台 |
| 2 | 定制窗帘 | 6扇双开窗户窗帘定制。 | 12 | ㎡ |
| 3 | 大屏电视 | 二楼活动区域大屏电视，85寸以上 | 1 | 台 |
| 4 | 红外线艾灸仪 | 额定功率 500W 重量：11±1kg 产品规格：66*100*34*30cm | 2 | 台 |
| 5 | 护理型床位 | 1.外形尺寸：长度2000mmm，宽度900mm，高度：450mm。 2.材质： ①材质：静电粉末喷涂钢制床板；护栏为折叠式铝合金护栏 3.功能： ①调节范围： 后背升降调节范围：0-70°±2° 腿部升降调节范围：0-30°±2° ②床体承载重量：125kg。 4.工艺：金属表面防锈、耐腐蚀，静电粉末喷涂，床体环保抗菌耐腐蚀。 5.颜色：床头尾板防火板颜色可选，使其与装修风格、室内家具等相符合。 | 4 | 张 |
| 6 | 商用立式冰箱 | 产品容量：920L 毛重重量：120KG 制冷方式：冷藏\冷冻 耗 电 量：2.5KW.H\24h 产品尺寸：1200*700*1970mm 冷藏\冷冻容量：460L\440L | 1 | 台 |
| 7 | 商用卧式冰箱操作台 | 全铜管发泡 材质：201无磁不锈钢 尺寸参数：120*80*80cm | 1 | 台 |
| 8 | 商用消毒柜 | 爱心食堂餐具消毒杀菌存放，带轮方便移动 | 1 | 台 |
| 9 | 商用灶台 | 节能猛火 锅径：50-60cm 燃气类型：煤气\天然气 | 1 | 台 |
| - 0 | 商用电蒸箱 | 电压：220\380V 功率：6\9KW 尺寸：69*65*114 定时防干烧 | 1 | 台 |
| 11 | 商用热水机 | 商用开水机，同时满足90人以上使用 升级紫铜发热管，3分钟速热 一键开关机，数控数显，智能控温 | 1 | 台 |
| 12 | 净水设备 | 厨房总阀净水设备安装 | 1 | 项 |
| 13 | 不锈钢储存架 | 优质加厚钢材 上下分区移门柜 尺寸可根据实际需要定制 | 1 | 件 |
| 14 | 恒温配餐车 | 加热防干烧 恒温配餐车，分格餐盒 | 1 | 台 |
| 15 | 燃气报警器+烟雾报警器 | 无线烟雾探测器安装在客厅、卧室等需要监测的地方，能够准确的检测烟雾，当烟雾浓度超过限量时，烟感探测器会鸣响。 | 1 | 套 |
| 16 | 电路改造 | 大功率电器专用线+空气开关+带开关面板 | 1 | 项 |
| 17 | L型扶手 | 用于卫生间，方便老人如厕时起身借力 1、表面抗菌材质，有防滑凸点，具有保温、抗菌、抗老化、耐腐蚀、防火阻燃的功能； 2、外观呈L型，可同时满足横向和竖向的支撑需要； 3、每个扶手均配备不锈钢螺丝和膨胀管。 | 1 | 个 |
| 18 | 一字扶手 | 可用于多个空间，辅助老人起身、支撑 1、表面抗菌材质，有防滑凸点，具有保温、抗菌、抗老化、耐腐蚀、防火阻燃的功能； 2、每个扶手均配备不锈钢螺丝和膨胀管，可灵活运用在多个空间位置； | 1 | 个 |
| 19 | 挂机空调 | \ | 1 | 台 |
| 20 | 一键呼叫报警器 | 无线紧急按钮是一款迷你型单按键无线紧急求救按钮，使用简单方便，无需对码。能在紧急情况下及时发送警情，有效保护生命及财产安全。 | 2 | 个 |
| 21 | 门不锈钢护栏 | 定制不锈钢防护栏，安装 | 21 | 平米 |
| 22 | 二楼阳台不锈钢防护栏 | 二楼阳台不锈钢护栏封闭，保留安全出口 | 30 | 平米 |
| 23 | 集成吊顶 |  | 200 | 平米 |