陆丰市湖东镇曲清村居家养老项目

市场调查需求

编制单位：陆丰市湖东镇曲清村民委员会

编制日期：2022年08月

陆丰市湖东镇曲清村居家养老项目

一、项目名称：陆丰市湖东镇曲清村居家养老项目

二、资金来源：财政资金

三、市场调查服务内容：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适老衣柜 | E0级免漆板材、封边打磨后边框圆润光滑没有锋利感 | 10 | 件 |
| 2 | 护理型床位 | 1.外形尺寸：长度2000mmm，宽度900mm，高度：450mm。 2.材质： ①材质：静电粉末喷涂钢制床板；护栏为折叠式铝合金护栏 3.功能： ①调节范围： 后背升降调节范围：0-70°±2° 腿部升降调节范围：0-30°±2° ②床体承载重量：125kg。 4.工艺：金属表面防锈、耐腐蚀，静电粉末喷涂，床体环保抗菌耐腐蚀。 5.颜色：床头尾板防火板颜色可选，使其与装修风格、室内家具等相符合。 | 6 | 张 |
| 3 | 实木适老床 | 家居自理床 橡胶木板床头、床尾，高度多层板护板。 床面方管设计，增强透气性。 实木护栏，操作方便。 最大承重：240kg | 4 | 张 |
| 4 | 适老化床头柜 | 一抽屉、一厨，打磨后边框圆润光滑没有锋利感 | 10 | 个 |
| 5 | 上翻马桶扶手 | 安装在马桶两侧，协助老人如厕起身 1、采用亮色设计，方便老人准确抓扶； 2、不使用的时候可上翻折叠收纳，节省空间。 | 9 | 个 |
| 6 | 走廊扶手 | 安装在走廊通道处，方便老人行走时抓扶，减少安全隐患 | 30 | 米 |
| 7 | 图书 | 图书阅览室书籍组合 | 1 | 套 |
| 8 | 书架柜 | 定制书架柜 | 1 | 个 |
| 9 | 坐式髋部康复 训练器 | 规格：137*74*132 用途：往内收训大腿内收肌群，往外训练臀肌，阔筋膜张肌。强化大腿内收肌群的肌力，强化大腿髋部的内缩肌，强化尿道及膀胱肌群的收缩，紧实大腿内侧肌内群，避免松弛 | 1 | 台 |
| 10 | 偏瘫康复器 （坐式） | 120*60*160cm用于偏瘫 患者利用健肢帮助患肢 进行被动训练增加关节活动度 | 1 | 台 |
| 11 | 坐式扩胸康复 训练器 | 规格：103*74*132 用途：向内移动训练胸大肌，向外移动训练后三角肌，菱形肌、斜方肌。强化躯干上部肌群的力量，增强躯干的稳定性，避免肩部肌肉酸疼病变的产生。 | 1 | 台 |
| 12 | 电动四维训练车 | 上下电动81.5×57×22cm，15kg左右 | 1 | 台 |
| 13 | 下肢功率车（坐式） | 98×57×137cm，坐垫调节范围73～98cm，阻尼调节档数8，坐垫额定载荷:135kg。 功能 用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 | 1 | 台 |
| 14 | 手功能组合训练箱 | 57×42×16㎝，配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。 木插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ26，3根中：Φ18，4根小：Φ13，5根 玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ8×60 中：Φ6×60 小：Φ4×60，各21个 螺栓外形尺寸（mm）及数量： M8×40（5只）、M6×40（3只） 螺母外形尺寸（mm）及数量： M8（12只）、M6（6只） 功能 训练患者眼手协调功能，改善手指灵活性，提高手协调性、灵活性。 | 1 | 台 |
| 15 | 套彩盘 | 81×19×75㎝，立杆直径￠28，立杆间距21cm，立杆数量4.三角木块，正方形木块，圆板木块，多边形，各2个。 功能 训练患者眼、手协调功能及感知功能，还可做改善上肢关节活动度的作业训练。 | 1 | 个 |
| 16 | 手平衡协调训练器 | 25×22×8.5cm 功能 手眼协调训练 | 1 | 个 |
| 17 | 适老化沙发 | 三人沙发1张 单人沙发2张 茶几1张 | 1 | 套 |
| 18 | LED放大镜 | 方便老人阅读 1、弧形设计，轻巧便于拿取； 2、直接置于书本上方，免去手拿，更省力； 3、方便携带，更适合手抖的老人使用 | 2 | 个 |
| 19 | 麻将机 | 满足老年人娱乐需求 | 1 | 台 |
| 20 | 象棋桌 | - （1）整体框架采用优质A级橡胶木，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，保证不变形、生虫、不带有害气体。 （2）贴面材料：采用进口AAA级木皮饰面，厚度为0.6MM； - （3）封边用材：采用进口实木封边，四周圆角处理； - (4) 基材：优质中纤板，符合国际E1级标准； - (5)油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 1 | 张 |
| 21 | 轮椅 | 让行动不便的老人，轻松出行 1、钢管材质，安全稳重； 2、面料轻便透气，一步折叠，方便外出 | 5 | 辆 |
| 22 | 助行器 | 辅助腿脚不便的老人日常出行及康复 1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高； 3、可折叠，方便收纳 | 5 | 个 |
| 23 | 拐杖 | 辅助腿脚不便的老人日常步行 1、高度可调，满足不同身高老人的需求； 2、四脚底座，更稳更安全 | 5 | 根 |
| 24 | 血压计 | 一键启动 最后三组量测平均值 移动提醒指示 血压标准分类指示 不规则心跳侦测显示 双人记忆各60组/日期时间显示 臂带状态提示 | 2 | 台 |
| 25 | 血糖仪 | 满足老人随时测量、观察血糖情况 1、外观简洁，操作便捷，动作提示，人性化设计； 2、体积小，方便携带 | 2 | 台 |
| 26 | 额温枪（温度计） | 一键测量，操作简便，一秒测温，发烧报警 采用红外测温技术研制而成 通过采集人体红外线来计算人体的体温，在距离额头3cm-5cm处获取额动脉的温度 快速，非接触，适用于测量人体温度，适合不同人群使用 | 2 | 台 |
| 27 | 常备医疗药箱 | 常备医疗箱，受伤时可进行紧急处理 1、内外部均采用抗菌安全材质； 2、内容物设置科学，产品摆放合理、内包装清晰统一，取装方便 | 1 | 箱 |
| 28 | 适老化电视柜 | E0级免漆板材、实木腿，封边打磨后边框圆润光滑没有锋利感 | 1 | 个 |
| 29 | 电动按摩椅 | 机芯类型：机械手按摩； 面料材质：PU皮质； 遥控方式：有线遥控器； 导轨类型：无导轨； 加热部位：腰部加热、小腿加热； 气囊数量：61-80； 功能：滚轮速度调节、气囊力度调节、按摩强度调节； | 4 | 台 |
| 30 | 挂机空调 | \ | 9 | 台 |