陆丰市河西镇竹林村居家养老项目

市场调查需求

编制单位：陆丰市河西镇竹林村民委员会

编制日期：2022年08月

陆丰市河西镇竹林村居家养老项目

一、项目名称：陆丰市河西镇竹林村居家养老项目

二、资金来源：财政资金

三、市场调查服务内容：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制窗帘 | 6扇双开窗户窗帘定制。 | ㎡ | 22 |
| 2 | 立式空调柜机 | 3匹立式空调柜机 | 台 | 1 |
| 3 | 挂机空调 | \ | 台 | 3 |
| 4 | 隔断布帘 | 适老床之间隔断，给老人留有个人空间 | 件 | 5 |
| 5 | 床边桌 | 实现卧床老人进食、阅读、写字等需求 1、采用安全环保材质，带脚轮，方便移动； 2、桌面可升降，匹配不同老人对高度的需求。 | 张 | 3 |
| 6 | 护理型床位 | 1.外形尺寸：长度2000mmm，宽度900mm，高度：450mm。 2.材质： ①材质：静电粉末喷涂钢制床板；护栏为折叠式铝合金护栏 3.功能： ①调节范围： 后背升降调节范围：0-70°±2° 腿部升降调节范围：0-30°±2° ②床体承载重量：125kg。 4.工艺：金属表面防锈、耐腐蚀，静电粉末喷涂，床体环保抗菌耐腐蚀。 5.颜色：床头尾板防火板颜色可选，使其与装修风格、室内家具等相符合。 | 张 | 2 |
| 7 | 实木适老床 | 家居自理床 橡胶木板床头、床尾，高度多层板护帮，更具家居风格。 床面方管设计，增强透气性。 实木护栏，操作方便。 最大承重：240kg | 张 | 5 |
| 8 | 适老化床头柜 | 一抽屉、一厨 18厚度免漆颗粒板、打磨后边框圆润光滑没有锋利感 | 个 | 7 |
| 9 | 上翻马桶扶手 | 安装在马桶两侧，协助老人如厕起身 1、采用亮色设计，方便老人准确抓扶； 2、不使用的时候可上翻折叠收纳，节省空间。 | 个 | 4 |
| 10 | 一字扶手 | 可用于多个空间，辅助老人起身、支撑 1、表面抗菌材质，有防滑凸点，具有保温、抗菌、抗老化、耐腐蚀、防火阻燃的功能； 2、每个扶手均配备不锈钢螺丝和膨胀管，可灵活运用在多个空间位置； | 个 | 1 |
| 11 | 走廊扶手 | 安装在走廊通道处，方便老人行走时抓扶，减少安全隐患 | 米 | 20 |
| 12 | 一键呼叫报警器 | 无线紧急按钮是一款迷你型单按键无线紧急求救按钮，使用简单方便，无需对码。能在紧急情况下及时发送警情，有效保护生命及财产安全。 | 个 | 10 |
| 13 | 燃气报警器+烟雾报警器 | 无线烟雾探测器安装在客厅、卧室等需要监测的地方，能够准确的检测烟雾，当烟雾浓度超过限量时，烟感探测器会鸣响。 | 套 | 1 |
| 14 | 图书 | 图书阅览室书籍组合 | 套 | 1 |
| 15 | 书架柜 | 定制书架柜 | 个 | 1 |
| 16 | 坐式髋部康复 训练器 | 规格：137*74*132 用途：往内收训大腿内收肌群，往外训练臀肌，阔筋膜张肌。强化大腿内收肌群的肌力，强化大腿髋部的内缩肌，强化尿道及膀胱肌群的收缩，紧实大腿内侧肌内群，避免松弛 | 台 | 1 |
| 17 | 偏瘫康复器 （坐式） | 120*60*160cm用于偏瘫 患者利用健肢帮助患肢 进行被动训练增加关节活动度 | 台 | 1 |
| 18 | 坐式扩胸康复 训练器 | 规格：103*74*132 用途：向内移动训练胸大肌，向外移动训练后三角肌，菱形肌、斜方肌。强化躯干上部肌群的力量，增强躯干的稳定性，避免肩部肌肉酸疼病变的产生。 | 台 | 1 |
| 19 | 电动四维训练车 | 上下电动81.5×57×22cm，15kg左右 | 台 | 1 |
| 20 | 下肢功率车（坐式） | 98×57×137cm，坐垫调节范围73～98cm，阻尼调节档数8，坐垫额定载荷:135kg。 功能 用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 | 台 | 1 |
| 21 | 手功能组合训练箱 | 57×42×16㎝，配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。 木插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ26，3根中：Φ18，4根小：Φ13，5根 玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ8×60 中：Φ6×60 小：Φ4×60，各21个 螺栓外形尺寸（mm）及数量： M8×40（5只）、M6×40（3只） 螺母外形尺寸（mm）及数量： M8（12只）、M6（6只） 功能 训练患者眼手协调功能，改善手指灵活性，提高手协调性、灵活性。 | 台 | 1 |
| 22 | 套彩盘 | 81×19×75㎝，立杆直径￠28，立杆间距21cm，立杆数量4.三角木块，正方形木块，圆板木块，多边形，各2个。 功能 训练患者眼、手协调功能及感知功能，还可做改善上肢关节活动度的作业训练。 | 个 | 1 |
| 23 | 手平衡协调训练器 | 25×22×8.5cm 功能 手眼协调训练 | 个 | 1 |
| 24 | 适老化沙发 | 三人沙发2000*850*790 两人沙发1600*850*790 单人沙发1000*850*790 全实木（白蜡木）沙发， 弧形设计无锋利感， 打磨后边框圆润光滑海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮 | 套 | 1 |
| 25 | LED放大镜 | 方便老人阅读 1、弧形设计，轻巧便于拿取； 2、直接置于书本上方，免去手拿，更省力； 3、方便携带，更适合手抖的老人使用 | 个 | 2 |
| 26 | 象棋桌 | - 整体框架采用进口优质A级橡胶木，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，保证不变形、生虫、不带有害气体。 （2)贴面材料：采用木皮饰面，厚度为0.6MM； - 封边用材：采用进口实木封边，四周圆角处理； - 基材：优质中纤板，符合国际E1级标准； - (5)油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 张 | 1 |
| 27 | 轮椅 | 让行动不便的老人，轻松出行 1、钢管材质，安全稳重； 2、面料轻便透气，一步折叠，方便外出 | 辆 | 5 |
| 28 | 助行器 | 辅助腿脚不便的老人日常出行及康复 1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高； 3、可折叠，方便收纳 | 个 | 5 |
| 29 | 拐杖 | 辅助腿脚不便的老人日常步行 1、高度可调，满足不同身高老人的需求； 2、四脚底座，更稳更安全 | 根 | 5 |
| 30 | 制氧机 | 辅助老人呼吸，适用于氧疗和氧保健的人群 首款卧室专用制氧机，畅享睡眠、安心氧疗 1、36分贝静音科技，静音降噪设计，夜间使用不影响老人睡眠 2、体积小，性能强，易操作； 3、自主研发专利技术 4、氧浓度实时监控 5、智能诊断系统 6、5000小时连续稳定运行 7、超高细密级过滤技术，五重过滤，出氧纯净无忧 8、六重智能，安全报警 | 台 | 1 |
| 31 | 血压计 | 一键启动 最后三组量测平均值 移动提醒指示 血压标准分类指示 不规则心跳侦测显示 双人记忆各60组/日期时间显示 臂带状态提示 | 台 | 5 |
| 32 | 血糖仪 | 满足老人随时测量、观察血糖情况 1、外观简洁，操作便捷，动作提示，人性化设计； 2、体积小，方便携带 | 台 | 5 |
| 33 | 额温枪（温度计） | 一键测量，操作简便，一秒测温，发烧报警 采用红外测温技术研制而成 通过采集人体红外线来计算人体的体温，在距离额头3cm-5cm处获取额动脉的温度 快速，非接触，适用于测量人体温度，适合不同人群使用 | 台 | 5 |
| 34 | 常备医疗药箱 | 常备医疗箱，受伤时可进行紧急处理 1、内外部均采用抗菌安全材质； 2、内容物设置科学，产品摆放合理、内包装清晰统一，取装方便 | 箱 | 1 |
| 35 | 如厕洗澡轮椅 | 大靠枕和推把可替换使用，靠背可调节角度，可当轮椅使用，也调节靠背角度躺平放置沐浴间洗澡洗头使用。可推入家用马桶直接大小便。 | 辆 | 3 |
| 36 | 足浴桶 | \ | 个 | 2 |
| 37 | 红外线艾灸仪 | 额定功率 500W 重量：11±1kg 产品规格：66*100*34*30cm | 台 | 2 |
| 38 | 屋顶隔热 | 二楼屋顶隔热涂层100㎡，两层涂刷，包工包料； | m2 | 100 |
| 39 | 适老化电视柜 | 18厚度E0级免漆板材、实木腿，封边打磨后边框圆润光滑没有锋利感 | 个 | 1 |
| 40 | 换鞋凳 | - 基材：面板厚度18mm。采用E1级颗粒板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。 - 封边条：全部采用2厘近色PVC封边条。 - 3、优质五金。 | 个 | 4 |
| 41 | 保温餐具 | 助餐配餐保温餐具 | 件 | 20 |