陆丰市潭西镇综合养老服务中心提升

项目

市场调查需求

编制单位：陆丰市潭西镇人民政府

编制日期：2022年

陆丰市潭西镇综合养老服务中心提升项目

一、项目名称：陆丰市潭西镇综合养老服务中心提升项目

二、资金来源：财政资金

三、市场调查服务内容：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制书架柜 | 一楼文化娱乐室沿墙体尺寸定制书架柜 尺寸：2400*5200cm | 1 | 套 |
| 2 | 屋顶定制标识 | 二楼屋顶定制发光字标识 门口竖版不锈钢招牌 | 1 | 项 |
| 3 | 适老化实木桌 | 尺寸：1600*800*750mm 1、实木框架：采用优质实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面：实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 | 8 | 张 |
| 4 | 适老椅 | 尺寸：570*610*855mm 1、框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力。 2、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 3、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 4、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 5、接触面回弹性达到35%以上，并经过回弹性测试，。 6、座椅面静载荷达到1300N、椅背静载荷达到450N。 | 29 | 张 |
| 5 | 上翻马桶扶手 | 尺寸：600*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm U型上翻带落地 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 13 | 个 |
| 6 | 走廊扶手 | 直径：38MM 材质：外层PVC材质，内层为铝合金，圆形。 安装在走廊通道处，方便老人行走时抓扶，减少安全隐患 | 30 | 米 |
| 7 | 适老化沙发 | 三人沙发2000*850*790 两人沙发1600*850*790 单人沙发1000*850*790 全实木（白蜡木）沙发， 三道喷漆工序，弧形设计无锋利感， 打磨后边框圆润光滑海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮 | 4 | 套 |
| 8 | 实木适老床 | 尺寸：2000*1200*1000mm 1、材质/配置：全橡胶木实木床头床尾，床边附有橡胶木实木扶手 2、油漆：3层底油及2层面漆，漆膜硬度达到2H-3H之间。 3、软包：采用耐磨超纤皮；质感需柔和，抗划、耐脏性能好。 4、粘合剂材：采用环保胶水。 5、工艺：无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。 | 10 | 张 |
| 9 | 隔断布帘 | 适老床之间隔断，给老人留有个人空间 | 5 | 件 |
| 10 | 适老衣柜 | 尺寸：900*550*2000mm 材质： 1、采用E1级三胺板，具有一定的阻燃性和防火功能，硬度大，耐磨，耐热性好、可抵抗一般的酸碱酒精； 2、边角处采用倒圆工艺，采用2mm厚封边，产品更细腻、光滑、手感好，封线平直光滑； 3、采用下拉式挂衣杆，方便老人挂、取衣物。内部设计挂衣区、叠衣区、储物区，更好的帮老人做空间规划 | 10 | 个 |
| 11 | 适老化床头柜 | - 基材：面板厚度18mm。边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。 - 封边条：全部采用2厘近色PVC封边条。 - 3、尺寸：420*400*680 | 12 | 个 |
| 12 | 床边桌 | 尺寸：800*400*700-950mm 材质：铝、塑、木混合材质 1、桌架立柱采用铝型材焊接而成，表面静电喷塑，自然时效后氧化处理，光滑平整，色泽均匀，确保使用都在接触面 ，无尖角、刃口、毛刺。 2、桌架底盘采用冷轧钢板冲压成型，表面除锈，静电喷涂，抗老化不生锈，美观大方。 3、注塑封边桌面，桌面凹型设计，方便老人或者病人进餐，更加符合人体工程学。 4、四脚采用全制动双轴承橡胶脚轮，转动灵活，带刹车、控制在确定位置。 5、升降装置采用优质可调阻尼器调节高度。 | 10 | 张 |
| 13 | 适老书桌 | - 基材：面板厚度18mm。边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。 - 封边条：全部采用2厘近色PVC封边条。 | 12 | 张 |
| 14 | 坐式髋部康复 训练器 | 规格：137*74*132 用途：往内收训大腿内收肌群，往外训练臀肌，阔筋膜张肌。强化大腿内收肌群的肌力，强化大腿髋部的内缩肌，强化尿道及膀胱肌群的收缩，紧实大腿内侧肌内群，避免松弛 | 1 | 台 |
| 15 | 偏瘫康复器 （坐式） | 规格：120*60*160cm 用于偏瘫 患者利用健肢帮助患肢 进行被动训练增加关节活动度 | 1 | 台 |
| 16 | 平行杠及附件 | 302×115×79-123cm,高度调节范围79～123cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径￠38mm，，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15° 借助上肢帮助进行步态训练,矫正行走中的足外翻,髋外展 | 1 | 套 |
| 17 | 减重步态 训练器 | 125*105*215cm,扶手高度调节范围38～121cm,扶手宽度41cm,额定载荷80kg 功能 通过吊带控制,根据需要减轻患者步行中下肢的承重量,保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者,帮助他们及早进行步态功能训练. | 1 | 台 |
| 18 | 下肢功率车（坐式） | 98×57×137cm， 坐垫调节范围73～98cm， 阻尼调节档数8，坐垫额定载荷:135kg。 功能 用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 | 1 | 台 |
| 19 | 手功能组合训练箱 | 57×42×16㎝，配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。 木插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ26，3根中：Φ18，4根小：Φ13，5根 玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ8×60 中：Φ6×60 小：Φ4×60，各21个 螺栓外形尺寸（mm）及数量： M8×40（5只）、M6×40（3只） 螺母外形尺寸（mm）及数量： M8（12只）、M6（6只） 功能 训练患者眼手协调功能，改善手指灵活性，提高手协调性、灵活性。 | 1 | 台 |
| 20 | 套彩盘 | 81×19×75㎝，立杆直径￠28，立杆间距21cm，立杆数量4.三角木块，正方形木块，圆板木块，多边形，各2个。 功能 训练患者眼、手协调功能及感知功能，还可做改善上肢关节活动度的作业训练。 | 1 | 个 |
| 21 | 手平衡协调训练器 | 25×22×8.5cm 功能 手眼协调训练 | 1 | 个 |
| 22 | 训练用阶梯（双向) | 外形尺寸（长×宽×高）： 335*82.5*（123～153）㎝ 梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝ 扶手杠可调距离：31㎝ 扶手杠侧向额定承载：750N 阶梯踏板额定承载：2000N 用于患者恢复日常上下楼功能训练,扶手高度可调节。 | 1 | 台 |
| 23 | 电动四维训练车 | 座椅62.5×40.5×29cm，9.6公斤 上下电动81.5×57×22cm，毛重15kg 功能：定时训练 上下肢被动训练 | 1 | 台 |
| 24 | 轮椅 | - 车架选用高强度A3钢焊接而成，表面经喷漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、座垫/靠垫：采用牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。 4、采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。 5、拆脚：固定式拆脚、操作简易，脚踏板采用塑料脚踏板，高度可调。 6、前轮：8英寸（20cm）PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 - 7、后轮：24英寸（60cm）实心胎后轮，耐磨不用充气，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置（手直接驱动轮椅时使用） 8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全 9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 | 10 | 辆 |
| 25 | 助行器 | 42*54*(73-84)cm 安全承重150kg 1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高（因生产批次不同，有些许误差）； 3、把手采用高密度PVC材质，防滑不断裂； 4、双把手设计，适用不同环境使用 5、加大加厚天然橡胶脚垫，更耐用、更防滑，内藏金属垫片，更加强其耐用性； 6、不用时，折叠非常方便，占地面积小 | 10 | 个 |
| 26 | 拐杖 | 高度调节范围71-94cm 分10档，每档高度2.5 材质：铝合金 厚度：1.2mm 把手：防滑泡沫套 底座：铁管烤漆 脚垫：橡胶材质 | 5 | 根 |
| 27 | 制氧机 | 辅助老人呼吸，适用于氧疗和氧保健的人群 首款卧室专用制氧机，畅享睡眠、安心氧疗 1、具有静音降噪设计，夜间使用不影响老人睡眠 2、体积小，性能强，易操作； 3、自主研发专利技术 4、氧浓度实时监控 5、智能诊断系统 6、5000小时连续稳定运行 7、超高细密级过滤技术，五重过滤，出氧纯净无忧 8、具有安全报警功能 | 1 | 台 |
| 28 | 血压计 | 一键启动 最后三组量测平均值 移动提醒指示 血压标准分类指示 不规则心跳侦测显示 双人记忆各60组/日期时间显示 臂带状态提示 | 1 | 台 |
| 29 | 血糖仪 | 满足老人随时测量、观察血糖情况 1、外观简洁，操作便捷，动作提示，人性化设计； 2、体积小，方便携带 | 1 | 台 |
| 30 | 额温枪（温度计） | 一键测量，操作简便，一秒测温，发烧报警 采用红外测温技术研制而成 通过采集人体红外线来计算人体的体温，在距离额头3cm-5cm处获取额动脉的温度 快速，非接触，适用于测量人体温度，适合不同人群使用 | 1 | 台 |
| 31 | 常备医疗药箱 | 常备医疗箱，受伤时可进行紧急处理 1、内外部均采用抗菌安全材质； 2、内容物设置科学，产品摆放合理、内包装清晰统一，取装方便 | 1 | 箱 |
| 32 | 麻将机 | 满足老年人娱乐需求 推牌方式：四口机 功能：UBS手机充电 水杯托架 烟灰缸托架 防尘盖板 尺寸：960*960*770 | 1 | 台 |
| 33 | 象棋桌 | - 整体框架采用进口优质A级橡胶木，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，保证不变形、生虫、不带有害气体。 （2)贴面材料：采用进口AAA级木皮饰面，厚度为0.6MM； - 封边用材：采用进口实木封边，四周圆角处理； - 基材：优质中纤板，符合国际E1级标准； - (5)油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 1 | 张 |
| 34 | 一键呼叫报警器 | 1. 超低功耗：电池超长待机 2. 告警内容：紧急求救、低电压告警 3. 安装方式：表面安装 4. 联网模式：NB-IoT（电信、移动、联通） 5. 工作电压：DC3V，1*CR123A锂电池 6. 工作电流：≤10uA监视，≤100mA报警 7. 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH 8. 外形尺寸：φ55*27.4mm 9.颜色：白色 10. 电池寿命：≥3年 11.电池容量：一节CR123A电池1400~1500mAh 12.指示灯：NB连接状态提示（成功，快闪1~5次，失败常亮3秒），报警提示（连上平台闪烁1次，未连上闪烁2次） | 20 | 个 |
| 35 | 电动按摩椅 | 机芯类型：机械手按摩； 面料材质：PU皮质； 遥控方式：有线遥控器； 导轨类型：无导轨； 加热部位：腰部加热、小腿加热； 气囊数量：61-80； 功能：滚轮速度调节、气囊力度调节、按摩强度调节； | 4 | 台 |
| 36 | LED放大镜 | 镜片直径：70mm，外观直径：92mm ，高度：52mm 材质：亚克力 /K9玻璃 1、免对焦、防眼累：采用5倍定焦设计；相比传统的放大镜，免去上下来回对焦产生的文字或图像变形引起的眼累和眼晕，能够很好的保护眼睛； 2、视野大、手感好：采用70mm直径超大视野、正扣固定设计，无需手握，只需滑动看书看报即可，防止手拿放大镜造成劳累； 3、柔和LED灯：采用3个柔和LED光源，按压式开关设计，黑暗环境也可以方便使用； | 2 | 个 |
| 37 | 助浴椅 | 1）产品尺寸：50*43*（66-79）CM;坐高：36-49CM;坐宽42CM; 坐板尺寸：40*33*5CM; 全承重：100KG,净重：3KG。 2）主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3）座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4）扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5）脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。 | 5 | 个 |
| 38 | 如厕洗澡轮椅 | 1.座宽：40CM,座深：42CM； 2.扶手到地面高度：69CM； 3.坐垫到地面高度：51CM； 4.头枕到地面高度：116/108/97CM； 5.总宽：58CM,侧面总长：74CM； 6.脚踏板尺寸：19*38CM； 7.前轮：5英寸万向轮，后轮：12英寸免充气PU轮； 8.靠背角度三挡可调节，头枕与推把可随时替换使用，方便不同场景使用。 | 2 | 辆 |
| 39 | 图书 | 图书阅览室书籍组合 | 1 | 套 |
| 40 | 商用热水机 | 商用开水机，同时满足90人以上使用 升级紫铜发热管，3分钟速热 一键开关机，数控数显，智能控温 | 1 | 台 |
| 41 | 净水设备 | 厨房总阀净水设备安装 | 1 | 项 |
| 42 | 不锈钢储存架 | 优质加厚钢材 上下分区移门柜 尺寸可根据实际需要定制 | 1 | 件 |
| 43 | 商用电蒸箱 | 电压：220\380V 功率：6\9KW 尺寸：69*65*114 定时防干烧 | 1 | 台 |
| 44 | 商用灶台 | 节能猛火 锅径：50-60cm 燃气类型：煤气\天然气 | 1 | 台 |
| 45 | 商用卧式冰箱操作台 | 全铜管发泡 材质：201无磁不锈钢 尺寸参数：120*80*80cm | 1 | 台 |
| 46 | 商用立式冰箱 | 产品容量：920L 毛重重量：120KG 制冷方式：冷藏\冷冻 耗 电 量：2.5KW.H\24h 产品尺寸：1200*700*1970mm 冷藏\冷冻容量：460L\440L | 1 | 台 |
| 47 | 保温餐具 | 助餐配餐保温餐具 材质：304不锈钢 容量1.9L 餐盒层数：3层 | 10 | 件 |
| 48 | 文化氛围及功能室标识牌 | 1、全屋功能室空间门牌标识设置 2、根据氛围设计定做 3、各功能室分类标语、规章制度、岗位职责。 | 1 | 项 |