陆丰市甲子中学实验室监控设备添置安装项目

用

户

需

求

书

陆丰市甲子中学

## 一、投标人资格要求

1.1投标人必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

1.2供应商须是中国大陆境内合法注册的企业/独立法人，能独立承担民事责任，具有从事本项目的能力；

## 二、采购项目技术要求

- 2.1.项目名称： 陆丰市甲子中学实验室监控设备添置安装项目

- 2.2.服务范围： 陆丰市甲子中学新校区

- 2.3.服务内容：

项目清单一览表

| 产品名称 | 设备（服务）类别 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考务摄像机 | / | 1.半球形摄像机400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（三极管：超过30 mA建议加继电器） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W | 32台 |  |
| 考务摄像机支架 | / | 1.防护罩 普通防护罩 2.半球支架/白/铝合金 | 28个 |  |
| 平台接入授权 | / | 1.软件安装 2.视频摄像机接入授权 | 50路 |  |
| 集中供电电源 | / | 1.稳压电源 2.12V20A | 6个 |  |
| 12U挂墙机柜 | / | 12U挂墙机柜 | 2台 |  |
| 接入交换机 | / | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps 支持24个千兆电口，4个千兆SFP | 4台 |  |
| 光纤模块 | / | SFP+-GE(1310nm,10km,LC) | 4个 |  |
| 光纤 | / | 室内8蕊单模光纤 | 50m |  |
| 光纤配线架 | / | 8口SC，冷轧板烤漆，含光纤耦合器 | 2个 |  |
| 光纤熔纤 | / | 1.光纤连接 熔接法 多模 2.定制，光纤尾纤熔接 | 16蕊 |  |
| 理线架 | / | 线管理器安装 1U | 4个 |  |
| PDU | / | 8位 | 2个 |  |
| 6类网线 | / | 4对六类非屏蔽双绞线（UTP） | 1830m |  |
| 电源线 | / | RVV2*1.0mm | 826m |  |
| 线槽 | / | PVC40 | 100m |  |
| 镀锌线槽 | / | MR100*100mm | 160m |  |
| 安装调试维保及辅材 | / | 施工辅材费用及一年质保 | 1项 |  |

## 三、采购项目商务要求

- 3.1.报价要求：

（1）服务提供单位所提供报价文件应包括营业执照复印件及报价表，并加盖单位公章。

（2）服务提供单位应根据项目内容进行报价，报价为项目实施总价。