陆丰市人民医院内镜中心维保服务项目

市场调查需求

编制单位：陆丰市人民医院

编制日期： 2024年01月

一、我院对内镜中心电子胃肠镜、图像处理装置（CV-290)、冷光源、送水泵等设备（详见附表）制定一套保修方案如下：1、投标人必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人，具有相应的经营范围(提供相关证明文件扫描件，原件备查)；2、方案服务区域范围：1.现场服务：现场服务工程师具有维修电子胃肠镜的医疗设备维修资质，工程师在客户拨打维修热线电话后24小时内响应。指定设备都提供人工现场服务。2.预防保养：指定的设备每台每年提供四次以上预防保养。定期的预防维护保养服务包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。3.包括每次维修人工工时费、差旅费、配件费、检测费等费用。4.备件：更换配件用于解决该产品问题的硬件及软件。5.电话支持：星期一至星期日。6.软件支持：免费软件升级（不含硬件改变）。7.报修、检测、维修期间即提供备用镜使用。3、服务期：一年。

| 年保设备一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 机身号码 | 备注 |
| 1 | 主机 | 奥林巴斯 | CLV-290 |  | 肠镜镜主机+显示器+冷光源 |
|  | 图像处理装置（主机） | 奥林巴斯 | CV-290 | 7935261 | 包含显示器 |
|  | 内窥镜冷光源 | 奥林巴斯 | CLV-290SL | 7925822 |  |
| 2 | 主机 | 奥林巴斯 | CLV-290 |  | 肠镜镜主机+显示器+冷光源 |
|  | 图像处理装置（主机） | 奥林巴斯 | CV-290 | 7935269 | 包含显示器 |
|  | 内窥镜冷光源 | 奥林巴斯 | CLV-290SL |  |  |
| 3 | 主机 | 奥林巴斯 | CV-70 | 7249327 | 胃镜主机+显示器+冷光源 |
| 4 | 主机 | 奥林巴斯 | CV-70 | 7937765 | 胃镜主机+显示器+冷光源 |
| 5 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2027712 |  |
| 6 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2027700 |  |
| 7 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2960812 |  |
| 8 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2960801 |  |
| 9 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2960816 |  |
| 10 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-XP290N | 2949006 | 超细胃镜 |
| 11 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2955667 |  |
| 12 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2955657 |  |
| 13 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2955683 |  |
| 14 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 2045272 |  |
| 15 | 送水系统 | 奥林巴斯 | OFP-2 |  |  |
| 16 | 送水系统 | 重庆金山 | JSFP-E1 | SP00200600103 |  |
| 17 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | V70 | 2527454 | 2015年购买 |
| 18 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | V70 | 2914734 | 2015年购买 |
| 19 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | V70 | 2911367 | 2015年购买 |
| 20 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | V70 | 2212224 | 2015年购买 |